„Диагностично - консултативен център XII - София” ЕООД, ЕИК 000689524, със седалище и адрес на управление: град София 1324, район „Люлин”,  ж.к. „Люлин”, ул.  „Кореняк” № 17, тел. 02/ 927 60 02/04/08, e-mail: dkc12.sofia@abv.bg; www.dkc12.com

УТВЪРДИЛ,

УПРАВИТЕЛ:

/Д-Р ВАСИЛ ВАСИЛЕВ/

## ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

### В  ОТКРИТА  ПРОЦЕДУРА  ЗА

### ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА  С  ПРЕДМЕТ:

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА

„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XII - СОФИЯ” ЕООД

февруари 2016 година

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

I. ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Решение за откриване на процедурата на Управителя на „Диагностично - консултативен център XII - София” ЕООД

2. Обявление за обществената поръчка

II. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

1. Пълно описание на предмета на поръчката и условия за изпълнение

2. Гаранция за участие и за изпълнение

3. Условия и ред за получаване на документацията за участие

III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Техническа спецификация

IV. ИЗИСКВАНИЯ И ОФЕРТА

1. Изисквания към участниците

2. Изискуеми документи към офертата

3. Подаване и отваряне на офертите

V. УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

- 1. Общи условия

2. Обстоятелства по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците

3. Предоставяне на разяснения по документацията за участие

4. Удължаване на сроковете по процедурата

5. Разглеждане, оценка и класиране на офертите. Методика за класиране на офертите.

6. Сключване на договор за обществена поръчка

7. Прекратяване на процедурата

8. Възстановяване на гаранциите

9. Изчисляване на сроковете

ViI. ПРИЛОЖЕНИЯ/ОБРАЗЦИ

Приложение №1 – Списък на документите, съдържащи се в офертата

Приложение №2 – Административни сведения

Приложение №3 – Декларация за запознаване с условията на поръчката Приложение №4 – Декларация за срока на валидност на офертата

Приложение №5 – Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП

Приложение №6 – Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП

Приложение №7 – Декларация за използване/неизползване на подизпълнители

Приложение №8 – Декларация за приемане на условията в проекта на договора

Приложение № 9 – Декларация по чл. 8, ал. 8, т.2  от ЗОП

Приложение №10 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Приложение №10.1 – „Спецификация на предложената апаратура” към Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Приложение №11 – Ценова оферта

Приложение №12 – Проект на договор

I. ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Решение за откриване на процедурата на Управителя на „Диагностично - консултативен център XII - София” ЕООД

2. Обявление за обществената поръчка

II. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

1. Пълно описание на предмета на  поръчката и условия за изпълнение

Доставка на медицинска апаратура за „Диагностично - консултативен център XII - София” ЕООД

1.1. Предмет на поръчката

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура за „Диагностично - консултативен център XII - София” ЕООД и обучение на персонала, съгласно техническа спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата.

Медицинската апаратура е описана подробно в Част III – Техническа спецификация, като са посочени задължителните работни характеристики и функционални изисквания, на които тя трябва да отговаря. Участник, чиято техническа спецификация не отговаря на минималните технически изисквания, се отстранява от участие в процедурата

Договорът ще се сключи за период от 12 месеца, при периодично извършващи се доставки, след писмена заявка от Възложителя, в зависимост от наличието на осигурено финансиране за всяка конкретна доставка. При отказ за финансиране по инициативата JESSICA от „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД договор може да не се сключи или сключеният такъв може да се прекрати.

1.2. Място на изпълнение

Двете бази на „ДКЦ XII - София” ЕООД, съответно: База 1, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17 и База 2, с адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17.

1.3. Срок за изпълнение

Срокът за изпълнение на всяка доставка е по предложение на участника, в календарни дни, не по-дълъг от 60 календарни дни, считано от получаване на писмена заявка от Възложителя.

1.4. Общо количество и обем

Поръчката обхваща доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура за „Диагностично - консултативен център XII - София” ЕООД и обучение на персонала. Апаратурата включва:

1. Ехограф - 15" висока резолюция; пълна гама грансдюсери за Акушеро- гинекологичен /АГ/ кабинет– 1 брой

2. Стереоколпоскоп за АГ кабинет – 1 брой

3. Фетален монитор за АГ кабинет – 1 брой

4. Гинекологичен стол за АГ кабинет – 1 брой

5. Автоматичен хематологичен анализатор за Клинична лаборатория – 1 брой

6. Полуавтоматичен коагулометър за Клинична лаборатория – 1 брой

7. Полуавтоматичен имунологичен анализатор за Клинична лаборатория – 1 брой

8. Автоматичен имунологичен анализатор за Клинична лаборатория – 1 брой

9. Апарат за лазертерапия за Физиотерапия – 1 брой

10. Уред за пасивно раздвижване на долен крайник - коляно, бедро и глезен с памет за Физиотерапия – 1 брой

11. Графичен рентгенов апарат за Рентгенов кабинет – 1 брой

12. Рентгенов апарат за мамографски изследвания за Рентгенов кабинет – 1 брой

Лечебното заведение няма задължение за закупуването на пълния обем медицинска апаратура, предмет на процедурата и описана в документацията за участие.

Участието е комплексно, като участниците подават само една оферта за изпълнение на поръчката и не се допуска представяне на варианти.

1.5. Предлагана цена и прогнозна стойност

Общата прогнозна стойност на поръчката е 350 000 лева без ДДС или  420 000 лева с ДДС.

1.6.Начин на плащане

Плащането се извършва в левове, по банков път, отложено, в срок до 60 дни след представяне на фактура, гаранционна карта и приемо-предавателен протокол с отразени следните дейности:

•Доставка на апаратурата

•Монтаж и пускане в експлоатация

•Проведено обучение на персонала, посочен от Възложителя

Крайната цена включва всички разходи до краен получател „ДКЦ XII - София” ЕООД.

1.7. Гаранционен срок

Участниците следва да предложат гаранционно и следгаранционно обслужване на предлаганата апаратура. Гаранционният срок на апаратурата е по предложение на участника, в месеци, като не може да бъде по-малък от 12 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за извършена доставка, монтаж, пускане в експлоатация.

Изпълнителят трябва да бъде напълно отговорен за всички гаранционни задължения в рамките на посочения гаранционен период и да покрива всички компоненти на доставената медицинска апаратура.

Гаранцията трябва да покрива:

- ремонта на всички установени повреди на апаратурата/компоненти към нея;

- отстраняване на възникнали неизправности, дефекти и функционални откази;

- оказване на техническа помощ и консултации.

Тип на гаранционната поддръжка:

- Формат на гаранционната поддръжка – 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието на мястото на инсталацията;

- Обслужване (време за реакция) в рамките на 24 часа, 7 дни в седмицата и време за отстраняване на дефекта или повредата – в срок до 72 часа.

1.8. Срок на валидност на предложенията

Не по-малък от 120 /сто и двадесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на офертите.

2. Гаранция за участие и за изпълнение

2.1. Гаранция за участие в процедурата

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 3500 /три хиляди и петстотин/ лева. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя:

Общинска банка АД;

Банков код (BIC): SOMBBGSF;

Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401.

б) оригинална, безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка в полза на „ДКЦ XII - София” ЕООД.

Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника.

2.2. Гаранция за изпълнение на договора

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде не по-малко от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора.

Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя:

Общинска банка АД;

Банков код (BIC): SOMBBGSF;

Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401.

б) оригинална, безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка в полза на „ДКЦ XII - София” ЕООД.

Задържане и освобождаване на гаранциите по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са съгласно чл.63 от ЗОП.

Банкови гаранции се връщат в определените от закона срокове в стаята на счетоводителя на „ДКЦ XII - София” ЕООД на втория етаж на лечебното заведение.

Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участниците в процедурата и определения изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.

В платежното нареждане за гаранция или в банковата гаранция задължително се посочва вида на гаранцията (участие или изпълнение), процедурата и позициите, за които се представя, ако има такива. Некоректно попълнена гаранция не се приема.

Банковите разходи по откриването на гаранциите за участие и за изпълнение на договора са за сметка на участника, съответно на определения изпълнител. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за участие.

Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

3. Условия и ред за получаване на документацията за участие

3.1. Място и срок за получаване на документацията за участие

Настоящата документация за участие може да бъде намерена в електронен вид, изтеглена и разпечатана от официалната интернет страница на Възложителя – http://dkc12.gss.bg.

Стойността на документацията е 10,00 лева с ДДС. При поискване, всяко заинтересовано лице може да получи документацията всеки работен ден от 10.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 15.00 часа в счетоводството на „Диагностично - консултативен център XII - София” ЕООД, с адрес: град София 1324, район „Люлин”,  ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, след предварително заплащане на цената. При поискване от заинтересовано лице, Възложителят ще изпрати документацията след заплащането й, за негова сметка, на посочен от него адрес. Крайният срок за закупуване на документацията за участие е до 14.00 часа на 30.03.2016 година.

3.2. Начин на плащане на документацията за участие

Цената на документацията може да се заплати на касата на Диагностично - консултативен център XII - София” ЕООД, с адрес: град София 1324, район „Люлин”,  ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17 или по банков път на следната сметка:

Общинска банка АД;

Банков код (BIC): SOMBBGSF;

Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401.

III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура за „Диагностично - консултативен център XII - София” ЕООД и обучение на персонала. Минималните технически изисквания към медицинската апаратура са, както следва:

1. Техническа спецификация за Ехограф - 15" висока резолюция; пълна гама грансдюсери за Акушеро- гинекологичен /АГ/ кабинет – 1 брой

Минимални технически изисквания

ЕХОГРАФ - 15" ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ; ПЪЛНА ГАМА ГРАНСДЮСЕРИ

Активни входове за три трансдюсера

Режими наработа: B/ 2B/ 4B/ M/ THI/ CFM/ DPI/ PW, 3Д на свободна ръка

Технология за намаляване на фоновия шум

Композитно изображение

Трапецоидално изображение

ЕКГ модул

Пълна система DICOM 3

Пълна буквено-цифрова клавиатура

Пълно програмно осигуряване за измервания и изчисления, вкючително авто трасиране на доплеровата крива в реално време с он-лайн изчисления на доплеровите параметри

Периферни изходи USB /4/, VGA, S-video, LAN, BNC

Система за архивиране със запис на твърд диск и DVD

Поддръжка на директен печат на компютърен принтер

Опционни режими на работа: CW доплер, анатомичен М-режим с три линии В реално време, цветен М режим, панорамно изображение, панорамно изображение, 3Д в реално време /4Д/

Абдоминален трансдюсер с честота 2-6 MHz

Вагинален трансдюсер с честота 4-9 MHz и индикиране на работната температура на активната зона на трансдюсера върху екрана

2. Техническа спецификация за Стереоколпоскоп за АГ кабинет – 1 брой

Минимални технически изисквания

СТЕРЕОКОЛПОСКОП

- Подвижен статив на колела

- Гъвкаво рамо с прецизно и балансирано движение във всички направления. Механизъм за балансиране, в зависимост от теглото на оптичния модул.

- LED осветителен модул

- Оптичен модул с плавно (Zoom) увеличение с фактор не по-малък от 6:1 и общо увеличение в диапазон не по-малък от 2.5х до 16х

- Възможност от достигане на увеличение от миннимум 25.5х с окуляри 16х

- Бинокулярна зрителна глава с наклон не по-малък от 45 °

- Окуляри с увеличение 10х и видимо поле 23мм - 2бр.

-Обектив с фокусно разстояние f=250mm, с механизъм за фино фокусиране в диапазон не по-малък от 15mm

- Видимо поле : - при увеличение 2.5х - 90mm - при увеличение 14х - 14mm

- Вграден зелен филтър

- Противопрахово покривало

- Възможност за доокомплектоване с вградена HD цифрова камера

3. Техническа спецификация за Фетален монитор за АГ кабинет – 1 брой

Минимални технически изисквания

ФЕТАЛЕН МОНИТОР

Цветен дисплей с диагонал минимум 7" въртящ се хоризонтално

Два УЗ канала и един Токо канал

Маркер за събития

Памет за 150 пациента по минимум 3 часа данни за пациент

Многоезичен софтуер

Автоматично детектиране на различни пулсови криви при близнаци

Скорост на печат 1,2 и 3 см/мин плюс бърза скорост

Автоматична настройка на печат за обпеделено време от 10 до 60 минути

Настройка на алармен звуков и светлинен индикатор при излизане на някой от параметрите извън зададени граници

Външен изход RS 232

Възможни опции:

Софтуер за прехвърляне на данните в РС

Bluetooth връзка с външни устройства

Възможност за свързване на феталните монитори в мрежа и визуализация на данните на централен монитор

Батерийно захранване

4. Техническа спецификация за Гинекологичен стол за АГ кабинет – 1 брой

Минимални технически изисквания

ГИНЕКОЛОГИЧЕН СТОЛ

Конструкция: стоманени тръбни, прахово покритие, устойчиви на механични увреждания;

Хидравлично регулиране на височината на стола, секции за гръб и седалище, тренделенбург и антитренделенбург

Секция гръб - от 0O до 70O

Секция седалище - от -13O до +15O

Тапицерия устойчива на почистване

Столът да е оборудван с гинекологична паничка, държач за ролка и медицински релси за окачване на допълнителни аксесоари

Помощна степенка

5. Техническа спецификация за Автоматичен хематологичен анализатор за Клинична лаборатория – 1 брой

Минимални технически изисквания

Автоматичен хематологичен анализатор

Фабрично нов автоматичен хематологичен анализатор.

Измервани параметри - 22 хематологични параметъра, включително 3-DIFF: WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDWcv, RDWsd, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWcv, PDWsd, P-LCR%, P- LCC, хистограми за WBC, RBC и PLT.

Производителност – минимум 60 теста/час

Работа с венозна и капилярна кръв.

Работа без отваряне на първичните епруветки за венозна кръв.

Количество проба - до 10 μl пълна кръв.

Технология на измерване – обемно импедансен метод.

Автоматично разреждане, лизиране, и почистване.

Тъч екран с лесно меню за управление.

Софтуер на български език.

Окомплектован с термопринтер.

Възпроизводимост (CV): WBC < 3%, RBC < 2%, HCT < 3%, MCV < 2%,

HGB < 2%, PLT < 5%.

Памет: 100 000 пациентски резултата, включително и хистограми.

Двупосочна връзка с информационна система.

6. Техническа спецификация за Полуавтоматичен коагулометър за Клинична лаборатория – 1 брой

Минимални технически изисквания

Полуавтоматичен коагулометър

Фабрично нов полуавтоматичен коагулометър.

Измервани параметри: Протромбиново време, АРТТ, Фибриноген, Тромбиново време, D-Dimer.

Проба: плазма.

Работа с 50 µl реактив.

Резултати в: секунди, INR, %, Ratio, mg/dl, g/l, ng/m

Въвеждане на калибрационни криви и автоматично изчисляване на резултати.

До 3 точкова калибрационна крива.

Инкубационен блок, термостатиран на 37°С.

Минимум 4 позиции за проби.

Минимум2 позиции за реактив.

Една позиция за измерване.

Принцип на измерване – оптичен (фотометър на 405 nm, LED технология)

Автоматично стартиране на изследването

Порт за двустраннна връзка в лабораторна информационна система.

7. Техническа спецификация за Полуавтоматичен имунологичен анализатор за Клинична лаборатория – 1 брой

Минимални технически изисквания

Полуавтоматичен имунологичен анализатор

Фабрично нов, полуавтоматичен анализатор за количествени имунологични измервания.

Измервани количествени параметри: Тропонин, PSA, Д-димер, Окултни кръвоизливи, Ревматоиден фактор, ASO, TSH, Прогестерон, Кортизол, Тестостерон, CRP, hsCRP, Гликиран хемоглобин, Mикроалбумин.

Тестовете за анализ да са индивидуално опаковани.

Принцип на измерване: имунофлуоресценция.

Време за резултат: максимум 15 минути.

Управление чрез докосване на екрана (touch screen).

Анализаторът да е окомплектован с принтер.

Свързване в информационна система.

8. Техническа спецификация за Автоматичен имунологичен анализатор за Клинична лаборатория – 1 брой

| Автоматичен имунологичен анализатор | 1 брой |
| --- | --- |
| Фабрично нов, настолен, селективен автоматичен имунологичен анализатор. |  |
| Принцип на измерване: Хемилуминисценция. |  |
| Производителност: максимум 180 теста/час. |  |
| Минимални изисквания за анализарани параметри: TSH, FT3, FT4, TSH рецепторни антитела, анти TG, анти TPO, C-Пептид, Инсулин, Инсулинови антитела, FSH, LH, Тестостерон, Свободен тестостерон, Прогестерон, СЕА, СА125, СА19-9, СА15-3, PSA, Свободен PSA, Цифра 21-1, CA 72-4, SCCA, СА50, Кортизол, Калцитонин, Прокалцитонин, Остеокалцин, Фолиева киселина, Такролимус, Циклоспорин А, Хепатит В антиген, Хепатит В антитяло, Хепатит С IgG, Токсоплазма IgG, Токсоплазма IgM, Рубеола IgG, Рубеола IgM, Цитомегаловирус IgG, Цитомегаловирус IgM, Херпес симплекс вирус-1/2 IgG. |  |
| Време за получаване на първи резултат: максимум до 20 минути. |  |
| Минимум 15 позиции за проби. |  |
| Минимум 3 позиции за реактиви. |  |
| Непрекъснато зареждане на проби без прекъсване на работния процес. |  |
| Приоритетно изработване на спешни проби без прекъсване на работния процес. |  |
| Непрекъснато зареждане на реактиви без прекъсване на работния процес. |  |
| Хладилен блок за проби и реактиви с независимо електрическо захранване. |  |
| Да ползва реактиви, готови за употрева, без необходимост от предварителна обработка, с включени калибратори и контроли в опаковките. |  |
| Автоматично разчитане на информацията за калибрационна мастер крива. |  |
| Автоматично разчитане на стойности на калибратори при корекция на мастер калибрационната крива. |  |
| Детекция на съсирек. |  |
| Наличие на датчик за ниво на реактив и проба. |  |
| Автоматично разреждане на проби. |  |
| Двупосочна връзка с информационна система. |  |

9. Техническа спецификация за Апарат за лазертерапия за Физиотерапия – 1 брой

Минимални технически изисквания

АПАРАТ ЗА ЛАЗЕРТЕРАПИЯ

Наличие на импулсен и постоянен режим на работа

Честотен диапазон минимум от 1 до 10000 HZ

Наличие на клъстерен излъчватател с минимална мощност 700 mW

Наличие на минимум следните честоти на излъчване: 670nm; 850nm; 950nm

Наличие на вграден търсач на акупунктурни точки

Наличие на LCD дисплей с минимален размер 5 инча

Наличие на вградени програми

Тегло не повече от 2.5 кг

10. Техническа спецификация за Уред за пасивно раздвижване на долен крайник - коляно, бедро и глезен с памет за Физиотерапия – 1 брой

Минимални технически изисквания

УРЕД ЗА ПАСИВНО РАЗДВИЖВАНЕ НА ДОЛЕН КРАЙНИК - КОЛЯНО, БЕДРО И ГЛЕЗЕН С ПАМЕТ

Наличие на режими за раздвижване на колянна става, тазобедрена става и глезенна става с индивидуално програмно меню за всяка става

Програмиране на режимите чрез програмна конзола на уреда и чрез дистанционно управление

Възможност за работа с индивидуални пациентски карти за запаметямане на параметрите на процедурата на всеки пациент

Минимален диапазон на дължината на крака на пациента: от 72 см до 100 см

Минимален диапазон на ъгъл на флексия/екстензия на колянна става: -5 градуса до 110 градуса

Минимален диапазон на ъгъл на флексия/екстензия на бедренна става: 10 градуса до 110 градуса

Минимален диапазон на ъгъл на планарна/дорсална флексия на глезенна става: 20 градуса до 40 градуса

Наличие на режим за загрявка с автоматично редуциране на ъглите на раздвижване

11. Техническа спецификация за Графичен рентгенов апарат за Рентгенов кабинет – 1 брой

Минимални технически изисквания

ГРАФИЧЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ

| 1 | Генератор |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | високочестотен |
|  | ВВ трансформатор | безмаслен |
|  | Мощност | мин. 32 квт |
|  | Макс. анодно напрежение | 150 кV |
|  | Честота на генератора | 240 кХц |
|  | APR програми | 2000 |
|  | АЕС интерфейс |  |
| 2 | Рентгенова тръба |  |
|  | Мин. мощност малък фокус | Мин. 20 квт |
|  | Мин. мощност голям фокус | Мин. 40 квт |
|  | Макс. анодно напрежение | 150 кV |
| 3 | Дълбока бленда |  |
|  | Светлинен визьор | LED технология |
|  | Гаранция за светлинния визьор | 10 г. |
| 4 | Буки маса |  |
|  | Тип | плаваща |
|  | Дължина | мин. 220 см |
|  | Товароносимост на плота | мин. 450 кг. |
|  | Касетоносач за филми | 18х24 см до 35х43 см |
|  | Растер - фокусно разстояние | 100 см |
|  | Йонизационна камера | 5 полета |
| 5 | Вертикален статив |  |
|  | Касетоносач за филми | 18х24 см до 35х43 см |
|  | Растер - фокусно разстояние | 140 см |
|  | Йонизационна камера | 3 полета |
| 6 | Захранване | 3х380V |

12. Техническа спецификация за Рентгенов апарат за мамографски изследвания за Рентгенов кабинет – 1 брой

Минимални технически изисквания

РЕНТГЕНОВ АПАРАТ ЗА МАМОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

| 1 | Рентгенова тръба |  |
| --- | --- | --- |
|  | Въртящ анод | 2800 об/мин |
|  | Фокуси | 0.1мм и 0.3мм |
|  | Филтър | Мо |
| 2 | Генератор |  |
|  | Високочестотен | 40кхц |
|  | Мощност | 5кW |
|  | Захранване | еднофазно |
|  | Kv обхват | 20 - 50 Kv |
|  | МА обхват | 20 - 100 |
|  | Времена | 0,1 до 8,0 сек |
|  | mAs индикация | След снимката |
|  | АЕС детектор | полупроводников |
|  | AEC техника | 0 точкова техника |
|  | AEC техника | 1 точкова техника |
|  | AEC техника | 3 точкова техника |
| 3 | Статив |  |
|  | Растояние SID | 65 см |
|  | Регулиране на височината | 60 – 133 см |
|  | Ротация | +/- 160° |
|  | Директно увеличение | 1,5 до 2,0 |
|  | Бленда | автоматична |
|  | Компресия | Моторна двускоростна |
|  | Компресия | Декомпресиране след експонация |
|  | Компресия | Ръчна |
|  | С - рамо преместване | Моторно |
| 4 | Буки маса |  |
|  | Моторна | Автоматична |
|  | Касетоносач | 18x24 |
|  | Касетоносач | 24x30 |
|  | Компресионен тубус | 18x24 |
|  | Компресионен тубус | 24x30 |

IV. ИЗИСКВАНИЯ И ОФЕРТА

1. Изисквания към участниците

Участникът в процедурата трябва да отговаря на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация.

В настоящата процедура може да участва лице, което отговаря на следните изисквания:

1. Сертификат ISO 9001:2008 на участника с обхват предмета на поръчката или еквивалент.

2. Сертификати ISO 9001:2008/ISO 13485:2003 на производителя на медицинската апаратура, предмет на настоящата поръчка, или еквиваленти.

3. Декларация за извършени доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка – същите да са изпълнени през последните 3 години назад, считано от датата на подаване на офертата; декларацията да съдържа списък с извършени доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, включително предмет, дата, стойност и получател на доставката. Под сходен предмет на дейност се разбира доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура.

4. Доказателства за извършени доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, под формата на удостоверения или референции, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

5. Декларация за изпълнени успешно поне два проекта за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура с източници на йонизиращо лъчение през последните три години.

6. Доказателства за изпълнени успешно поне два проекта за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура с източници на йонизиращо лъчение през последните три години, под формата на удостоверения или референции, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

7. Справка-декларация от участника за наличие на оторизирана сервизна база с цел осигуряване гаранционната поддръжка на апаратурата, предмет на настоящата поръчка.

8. Декларация, че участникът ще осигури гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване с квалифицирани специалисти – свободен текст

9. Участникът следва да разполага с минимум двама сервизни специалисти, извършващи гаранционна поддръжка на оферираната апаратура. Същите следва да са преминали обучение за поддръжка и сервиз на апаратурата, предмет на настоящата поръчка, което се доказва с представяне на копие от сертификат за обучение, издаден от производителя.

10. Технически документи, брошури и каталози, от които да са видни параметрите на предлаганата от участника медицинска апаратура и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя, изброени в техническата спецификация

11. Валиден сертификат за  СЕ марка/ Декларация за съответствие със СЕ марка, издадена от производителя или упълномощения представител.

12. Оригинал или нотариално заверено копие на оторизационно писмо от производителя на медицинската апаратура или негов оторизиран представител с правото участникът да търгува с негови продукти.

13. Разрешение по смисъла на чл.77 от ЗМИ за търговия на едро с медицински изделия.

Когато участникът е обединение/консорциум, участниците в обединението следва да представят копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се включва представляващия обединението. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора;

- е определен член на обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;

- всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата;

- участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

2. Изискуеми документи към офертата

Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

Плик №1 "Документи за подбор" – поставят се документи и информация, изисквани от възложителя съгласно чл.56, ал.1, т.1-6, 8, 11-14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и посочени в настоящата документация;

Плик №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" – поставят се техническото предложение, заедно с техническа спецификация и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;

Плик №3 "Предлагана цена" – поставя се ценовото предложение на участника, съгласно приложения в документацията образец.

Плик №1: ”Документи за подбор”

Поставят се изброените по-долу документи, които се отнасят до критериите за подбор на участниците:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – подписан от участника по образец – Приложение №1.

В списъка участника следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в документите, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка.

2. Копие от документ за регистрация на участника или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация.

Прилага се когато:

а) участникът е обединение, което не е юридическо лице – в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението;

б) офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация;

Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението.

Обединението следва да представи нотариално заверен договор за учредяването си, както и документ, от който да е видно кой от участниците в обединението ще го представлява и ще осъществява връзката с възложителя.

4. Административни сведения – подписани от участника по образец – Приложение №2.

5. Декларация за запознаване с условията на поръчката – подписана от участника по образец – Приложение №3.

6. Декларация за срок за валидност на офертата – подписана от участника по образец – Приложение №4.

7. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – подписана от участника по образец – Приложение №5.

8. При участници обединения – копие от договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

9. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП – подписана от участника по образец – Приложение №6.

10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (при използване на подизпълнител) – подписана от участника по образец – Приложение №7.

11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – подписана от участника по образец – Приложение №8.

12.  Декларация по чл. 8, ал. 8, т.2  от ЗОП– Приложение №9.

13. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП свободен текст.

14. Оригинал на документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размер, съгласно обявлението за обществена поръчка под форма на банкова гаранция или парична сума, внесена по сметката или в касата на Възложителя.

15. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП. Всеки участник следва да представи заверено копие на годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последната отчетна година или информация за органа, който поддържа регистъра, където тези данни се публикуват.

16. Доказателства за техническите възможности на участниците по чл.51 от ЗОП, както следва:

16.1.Сертификат ISO 9001:2008 на участника с обхват предмета на поръчката или еквивалент.

16.2.Сертификати ISO 9001:2008/ISO 13485:2003 на производителя на медицинската апаратура, предмет на настоящата поръчка, или еквиваленти.

16.3.Декларация за извършени доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка – същите да са изпълнени през последните 3 години назад, считано от датата на подаване на офертата; декларацията да съдържа списък с извършени доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, включително предмет, дата, стойност и получател на доставката. Под сходен предмет на дейност се разбира доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура.

16.4.Доказателства за извършени доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, под формата на удостоверения или референции, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

16.5. Декларация за изпълнени успешно поне два проекта за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура с източници на йонизиращо лъчение през последните три години.

16.6. Доказателства за изпълнени успешно поне два проекта за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура с източници на йонизиращо лъчение през последните три години, под формата на удостоверения или референции, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

16.7. Справка-декларация от участника за наличие на оторизирана сервизна база с цел осигуряване гаранционната поддръжка на апаратурата, предмет на настоящата поръчка.

16.8. Декларация, че участникът ще осигури гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване с квалифицирани специалисти – свободен текст

16.9. Участникът следва да разполага с минимум двама сервизни специалисти, извършващи гаранционна поддръжка на оферираната апаратура. Същите следва да са преминали обучение за поддръжка и сервиз на апаратурата, предмет на настоящата поръчка, което се доказва с представяне на копие от сертификат за обучение, издаден от производителя.

16.10. Технически документи, брошури и каталози, от които да са видни параметрите на предлаганата от участника медицинска апаратура и тяхното съответствие с изискванията на Възложителя, изброени в техническата спецификация

16.11. Валиден сертификат за  СЕ марка/ Декларация за съответствие със СЕ марка, издадена от производителя или упълномощения представител.

16.12. Оригинал или нотариално заверено копие на оторизационно писмо от производителя на медицинската апаратура или негов оторизиран представител с правото участникът да търгува с негови продукти.

16.13. Разрешение по смисъла на чл.77 от ЗМИ за търговия на едро с медицински изделия.

Участник, който не представи доказателства за икономическото и финансовото си състояние и за техническите си възможности и квалификация, се отстранява от участие в процедурата.

Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката"

Поставят се изброените по-долу документи:

1. Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката, относно общите условия и техническите изисквания за изпълнение на поръчката в документацията, съобразно избрания критерий „предложена най-ниска цена”.

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвя се по образец от настоящата документация – Приложение №10, при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката.

Към техническото предложение се представя - попълнена и подписана от участника техническа спецификация - Приложение №10.1.

Забележка: Попълнената техническа спецификация се представя без посочване на стойността на апаратурата, предмет на поръчката.

Техническото предложение се подписва от представляващия участник или от надлежно упълномощено/и – с нотариално заверено пълномощно – лице или лица, като в техническото предложение се прилага оригинала на пълномощното от представляващия дружеството, ако е различно от исканото в Плик №1.

Техническото предложение и приложенията към него трябва да бъдат представени с номерирани страници. Предложението за участие в процедурата е предложение на участника, относно общите условия за изпълнение на поръчката: срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 120 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти; срок за изпълнение на поръчката, гаранционен срок, срок за реакция при повреда, срок за отстраняване на възникнала повреда, както и всяка друга информация, която участникът счете за необходима във връзка с изпълнението на поръчката. Офертата следва да отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, заложени в документацията за участие в процедурата.

Техническото предложение се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.

Участник, чиято техническа спецификация не отговаря на минималните технически изисквания, се отстранява от участие в процедурата.

Плик №3 "Предлагана цена"

Ценовото предложение трябва да бъде поставено в отделен непрозрачен запечатан Плик №3 с надпис „Предлагана цена”. Предлаганата цена за изпълнение на поръчката се подготвя от участника по образец и съгласно Приложение №11. Цените следва да бъдат представени в български лева без ДДС. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в процедурата. Означението „Плик №3” с надпис „Предлагана цена” се поставя на долния десен ъгъл на непрозрачния плик. В “Плик №3” се поставя само и единствено конкретното ценово предложение на участника с обща стойност на офертата в лева без ДДС.

Начин на образуване на предлаганата цена – крайната цена в лева с включени стойността на стоката, опаковка, транспорт, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на оферираната медицинска апаратура. Изготвяне на лъчезащитен проект e за сметка на Изпълнителя. Държавните такси се заплащат от Възложителя.

Цените да бъдат представени на хартиен носител. Всяка страница от ценовото предложение да е номерирана, като в долния десен ъгъл да има подпис и печат на участника.

Ако участникът е обединение, ценовото предложение се подава от името на обединението, като се подписват от всички членове на обединението.

Ценовата оферта се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен Плик №3 с надпис „Предлагана цена”.

Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на образците от документацията на Възложителя. Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях.

Офертата се подава на български език. Всички документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Валидност на ценовата оферта в календарни дни. Оферта с по-малък срок на валидност от обявения в обявлението ще бъде отхвърлена, като несъответстваща на изискванията.

Трите плика на офертата се поставят в друг запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: предмета на поръчката, име и адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на вносителя на офертата.

Изисквания при участие на подизпълнители и обединения:

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. Документите по чл. 56, ал.1, т.1, букви „а” и „б” се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. Документите по чл. 56, ал.1, т.1, букви „в” и т.4 и 5 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал.2, т.6;

3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.

Когато участникът е обединение/консорциум, участниците в обединението следва да представят копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се включва представляващия обединението. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора;

- е определен член на обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;

- всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата;

- участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал.1, т.1 се представя в официален превод, а документите по ал.1, т.4, 5 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод.

3. Подаване и отваряне на офертите

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба в срок до 14.00 часа на 30.03.2016г. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя за участие и се връща на участника.

Офертите трябва да бъдат адресирани до:

„ДКЦ XII - София” ЕООД

град София 1324, район „Люлин”,  ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17

## Подаване, приемане и отказ от приемане на офертата

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което приносителя получава входящ номер.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

## Валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е не по-малка от 120 календарни дни от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

Възложителят си запазва правото да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

## Промяна, допълване и оттегляне на офертата

До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в процедурата.

Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст:

„Допълнение/Промяна към Вх.№…….”

След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

Отварянето на получените оферти ще се извърши на 31.03.2016 година от 10.00 часа в Административната сграда на „Диагностично-консултативен център XII - София” ЕООД, с адрес: град София, р-н Люлин, ул. „Кореняк” № 17.

Отварянето на офертите е публично. Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, могат да присъстват при отваряне на офертите.

Представителите на участниците се допускат след представяне на съответните пълномощни.

Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

V. УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1.Общи условия

Обществената поръчка ще се проведе по реда и правилата, предвидени за процедурите по чл.14, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

1.Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Не се допускат варианти.

2. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

3. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняването на този участник от участие в процедурата.

4. При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 от ЗОП.

5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

6. Обменът на информация между Възложителя и участниците може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя. Избраните средства за комуникация трябва да са общодостъпни.

7. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на  офертите.

8. Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид.

9. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

10. Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи спрямо Възложителя, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл.39, ал.1, т.3, 5 и 6 или ал.2 от ЗОП, в които възложителя възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяването й.

2. Обстоятелства по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който:

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

1.2. е обявен в несъстоятелност;

1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

1.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

2. Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник:

2.1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

2.2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

2.3. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

2.4. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

2.5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

2.6. за когото се установи от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

3. Изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2, 4 и 5 от ЗОП, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:

3.1. при събирателно дружество – за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския закон;

3.2 .при командитно дружество – за лицата по чл.105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

3.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл.235, ал.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон;

3.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон;

3.6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

3.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или участника;

3.8. в случаите по т.3.1-3.7 – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл.7, т.2 от ЗОП

4. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници:

4.1. при които лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

4.2. които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

5. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП.

6. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по чл.47, ал.2, т.1-5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя.

7. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1-4 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал.2, т.1, 2, 4 и 5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на Възложителя.

3. Предоставяне на разяснения по документацията за участие

1. Всички лица могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите.

2. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. В случай че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от три дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти

3. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други участници. В случаите по чл. 29, ал. 3 от ЗОП решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от три дни.

4. Удължаване на сроковете по процедурата

1. Възложителят може, по собствена инициатива или по сигнал за нередност, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

2. Всяко лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

3. Промените по т.1 се извършват чрез решение за промяна до 14 дни от публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Решението и променените документи се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията.

4. С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката.

5. В решението по т.3 Възложителят определя и нов срок за получаване на оферти или заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

6. Възложителят може да не определя нов срок по т.5, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

7. След изтичането на срока по т.3 Възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.

8. Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:

8.1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

8.2. в случаите по чл. 29, ал. 3 от ЗОП.

9. Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

9.1. в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;

9.2. това се налага в резултат от производство по обжалване;

9.3. срокът по чл. 51, ал. 3 не е достатъчен.

10. С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

5. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

5.1. Отваряне и разглеждане на офертите

1. Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

2. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

4. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик №3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик №3 на останалите участници.

5. В присъствието на лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик №2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.

6. Комисията разглежда документите в плик №1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници.

7. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по чл.68, ал.7 от ЗОП. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор.

8. След изтичането на срока за представяне на документи комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в плик №2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

9. Комисията при необходимост може по всяко време:

9.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

9.2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове №2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

10. Комисията уведомява Възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията.

В случаите по т. 10 Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

11. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

11.1. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП;

11.2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП;

11.3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, включително ако техническа спецификация не отговаря на минималните технически изисквания.

11.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

11.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор.

12. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:

12.1. разгледала е предложенията в плик №2 за установяване на съответствието им с изискванията на Възложителя;

12.2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл.70, ал.1 от ЗОП за предложенията в плик №2;

12.3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.

13. Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

14. Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

15. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

5.2. Оценка и класиране на офертите.

1. Комисията разглежда допуснатите оферти като ги оценява и класира в съответствие с предварително обявените условия.

2. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

  - Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

- При непредставяне на обосновката в срок или по преценка на комисията, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстранява от процедурата.

- Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ.

- Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

3. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

4. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл.37, ал.1, т.2 от ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

4.1. В случай, че изпълнителят не може да се определи по реда на т.4, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий "икономически най-изгодна оферта".

5. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

5.1. състав на комисията и списък на консултантите;

5.2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

5.3. становищата на консултантите;

5.4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

5.5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

5.6. дата на съставяне на протокола.

5.7. в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.

6. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

7. Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения.

7.1. При осъществяване на контрола възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.

7.2. В случай, че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им. Указанията на възложителя са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.

8. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

9. В срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

9.1. Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му.

10. При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

5.3. Методика за класиране на офертите.

Всички оферти, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и  условията на настоящата документация ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по посочените по-долу показатели и методика.

Съгласно чл.37, ал.3 от ЗОП критериите се прилагат за оценяване на оферти, които:

1. отговарят на предварително обявените условия в настоящата документация, и

2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 и които отговарят на критериите за подбор, определени от възложителя.

Настоящата методика определя условията и начина за оценяване на офертите. Оценяването на офертите се извършва по критерий, който определя предложената най-ниска цена.

Участниците се класират по низходящ ред въз основа на предложената от тях цена. Първият от тях се определя за участник спечелил откритата процедура за възлагане на обществена поръчка

6. Сключване на договор за обществена поръчка

1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

2. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение.

3. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

4. Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

5. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

5.1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП;

5.2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;

5.3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

5.4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата.

6. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

6.1. откаже да сключи договор;

6.2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

6.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

7. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

7. Прекратяване на процедурата

1. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

1.1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проект, няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а, или не се е явил нито един участник за договаряне;

1.2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

1.3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

1.4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

1.5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

1.6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

1.7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

2.1. е подадена само една оферта;

2.2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

2.3. участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор, или

б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

3. В тридневен срок от вземане на решението по чл.39, ал. 1 или 2 от ЗОП възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички кандидати или участници, публикува го в профила на купувача и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията.

4. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39, ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 от ЗОП възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

5. Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3 от ЗОП.

8. Възстановяване на гаранциите

1. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават от възложителя както следва:

1.1. на отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;

1.2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

2. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

3. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

4. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в договора за възлагане на обществена поръчка.

5. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, възложителят може да включи в проекта на договор клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка. Когато гаранцията за изпълнение обезпечава и гаранционното поддържане на предмета на поръчката, частично освобождаване се допуска само ако гаранцията за изпълнение е по-голяма от тази за гаранционно поддържане.

6. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител.

7. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник:

7.1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

7.2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

9. Изчисляване на сроковете

1. Сроковете, посочени в настоящата документацията, са в календарни дни и се изчисляват, както следва:

1.1 когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

1.2 когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

2. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.