ТЕХНИЧЕКСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧНИ ЗАЯВКИ НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ

ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

| № /буква/ на позицията и описание на елементите в нея | Наименование на реактивите | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I /А/ | Реактиви,съвместими за хематологичен анализатор Micros60,хематологичен анализатор Еrma PCE-210, |  |  |
|  | уринен анализатор Laura Smart и консумативи към тях |  |  |
|  | Хематологичен анализатор Micros 60 |  |  |
| A.1 | Дилуент , 20 L/туба | туба | 18 |
| A.2 | Лизиращ разтвор , 1 L | шише | 10 |
| A.3 | Детергент, 1 L | шише | 18 |
| A.4 | Почистващ разтвор, 1 L | шише | 2 |
| A.5 | Контролна кръв /N/ 18 показателя, 1х2 mL | флакон | 3 |
| A.6 | О ринг за вакуумна спринцовка | брой | 1 |
|  | Хематологичен анализатор Erma PCE-210 |  |  |
| A.7 | Дилуент, 20 L/туба | туба | 15 |
| A.8 | Разтвор за ежедневно почистване, 5 L | шише | 2 |
| A.9 | Лизиращ разтвор, 0,500 mL | шише | 15 |
| A.10 | Контролна кръв /N/ 18 показателя, 1х2 mL | флакон | 3 |
|  | Уринен анализатор Laura Smart |  |  |
| A.11 | Тест ленти, 10 показателя, 100 бр./опак. | опак. | 49 |
| A.12 | Тест ленти за U-albumin, 50 бр. /опак. | опак. | 4 |
|  | Други консумативи към позиция А |  |  |
| A.13 | Протромбиново време, 10х10 mL/опак. | опак. | 10 |
| A.14 | АРТТ, 12х4 mL/опак. | опак. | 2 |
| A.15 | Калциев двухлорид, 12х16 mL/опак. | опак. | 1 |
| A.16 | Контрола за коагулация,две нива, 10х1 mL+10x1 mL/опак. | опак. | 1 |
| A.17 | Вакуумни епруветки за хематология, K3EDTA пластмасови, 3 mL x 100 / 13x75/опак. | опак. | 180 |
| A.18 | Вакуумни епруветки за серум клот активатор, 4 mLx100 /13х75/опак. | опак. | 200 |
| A.19 | Вакуумни епруветки за коагулация/ синя капачка /с 3.2% Na цитрат , 1.8 mL. х100 /13х75/опак. | опак. | 20 |
| A.20 | Игли за затворена система, 21 G зелени х 100 бр./опак. | опак. | 200 |
| A.21 | Холдер за иглите х 100 бр./опак. | опак. | 1 |
| II/B/ | Реактиви, съвместими за Nyco Card |  |  |
| В.1 | Реактив за HbA1c , 24 теста/опак. | опак. | 65 |
| В.2 | Капилярки 5µL x 200 бр. | флакон | 7 |
| III/C/ | Реактиви и консумативи за йон-селективен анализатор AVL 9180 |  |  |
| С.1 | Fluid Pack Smartlyte 9180,800 теста | опак. | 2 |
| С.2 | Deproteinizer sol., 100 mL | флакон | 2 |
| С.3 | ISE Cleaning, 100 mL | флакон | 2 |
| С.4 | Поддържащ кит | кит | 1 |
| IV /D/ | Реактиви за биохимия, съвместими за автоматичен анализатор Respons 920 и текущи консумативи |  |  |
|  | Реактиви за биохимия, съвместими за автоматичен анализатор Respons 920 |  |  |
| D.1 | ASAT / IFSS, 500 mL/опак. | опак. | 5 |
| D.2 | ALAT / IFSS , 500 mL/опак. | опак. | 5 |
| D.3 | CK-NAC / IFSS , 200 mL/опак. | опак. | 2 |
| D.4 | CK-MB / IFSS , 50 mL/опак. | опак. | 1 |
| D.5 | CK-MB Control, 1 mL | брой | 2 |
| D.6 | LDH / IFSS , 200 mL/опак. | опак. | 1 |
| D.7 | GGT / IFSS, 200 mL/опак. | опак. | 5 |
| D.8 | ALP – AMP , 200 mL/опак. | опак. | 4 |
| D.9 | Amylase – ESP ,150 mL/опак. | опак. | 4 |
| D.10 | Urea Bun UV, 200 mL/опак. | опак. | 4 |
| D.11 | Uric Acid , 200 mL/опак. | опак. | 5 |
| D.12 | Bilirubin Total, 200 mL/опак. | опак. | 2 |
| D.13 | Bilirubin Direct,200 mL/опак. | опак. | 1 |
| D.14 | Glucose / CHOD-PAP/,1000 mL/опак. | опак. | 20 |
| D.15 | Creatinin – Kinetic Jaffe , 600 mL/опак. | опак. | 4 |
| D.16 | Cholesterol /CHOD-PAP/, 200 mL/опак. | опак. | 20 |
| D.17 | Triglycerides /GPO-PAP/, 200 mL/опак. | опак. | 10 |
| D.18 | HDL-cholesterol Precipitant, 240 mL/опак. | опак. | 9 |
| D.19 | Calcium Cresolftalein , 200mL/опак. | опак. | 2 |
| D.20 | Phosphate/inorganic/ molibdate UV, 170 mL/опак. | опак. | 2 |
| D.21 | Magnesium , 200 mL/опак. | опак. | 1 |
| D.22 | Iron , 250 mL/опак. | опак. | 5 |
| D.23 | UIBC . 50 теста/опак. | опак. | 2 |
| D.24 | Total Protein , 500 mL/опак. | опак. | 2 |
| D.25 | Albumin /BCG/, 250 mL/опак. | опак. | 2 |
| D.26 | CRP , Turbitex, / 3x20 +1x10 mL /опак. | опак. | 6 |
| D.27 | U- albumin . 50 mL/опак. | опак. | 6 |
| D.28 | U-albumin Standart , 1 mL | флакон | 6 |
| D.29 | Калибратор биохимичен /Human /, /5x5 mL/опак. | опак. | 1 |
| D.30 | Контролен серум биохимичен /Human/ , /5x5mL/опак. | опак. | 6 |
| D.31 | ASO slide, 150 теста/опак. | опак. | 1 |
| D.32 | RF slide,150 теста/опак. | опак. | 1 |
|  | Текущи консумативи за Respons 920 |  |  |
| D.33 | Детергент Respons 920 | брой | 1 |
| D.34 | Кювета Respons 920 | брой | 1 |
| D.35 | Кювета Drier Respons 920 | брой | 1 |
| D.36 | Аспиратор Respons 920 | брой | 1 |
| D.37 | Диспенсър Respons 920 | брой | 1 |
| D.38 | Cleaner A /4x60 mL/ | опак. | 1 |
| D.39 | Cleaner B / 4x60 mL/ | опак. | 1 |
| D.40 | Cleaner Respons 920 / 6 x 200 mL/ | опак. | 8 |
| D.41 | Чашки за Respons 920, 2,5 mL /250бр./опак. | опак. | 1 |
| D.42 | Лампа за Respons 920 | брой | 1 |
| V /Е/ | Реактиви за хемилуминесцентен анализатор ACCESS 2 и текущи консумативи |  |  |
|  | Реактиви за хемилуминесцентен анализатор ACCESS 2 |  |  |
| Е.1 | FT4 , 100теста/опак. | опак. | 5 |
| Е.2 | Cal FT4, /6x1 mL/опак. | опак. | 1 |
| Е.3 | TSH , 100 теста/опак. | опак. | 15 |
| Е.4 | Cal TSH , /6x1 mL/опак. | опак. | 3 |
| Е.5 | Anti-Tg , 100 теста/опак. | опак. | 1 |
| Е.6 | Cal Anti-Tg , /6x1mL/опак. | опак. | 1 |
| Е.7 | Anti-TPO , 100 теста/опак | опак. | 1 |
| Е.8 | Cal Anti-TPO, / 6x1 mL/опак. | опак. | 1 |
| Е.9 | Prolactin, 100 теста/опак. | опак. | 1 |
| Е.10 | Cal Prolactin, / 6x1 mL/опак. | опак. | 1 |
| Е.11 | CEA , 100 теста/опак. | опак. | 1 |
| Е.12 | Cal CEA , / 6x1 mL/опак. | опак. | 1 |
| Е.13 | PSA , 100 теста/опак. | опак. | 8 |
| Е.14 | Cal PSA, / 6x1 mL/опак. | опак. | 1 |
| Е.15 | CA 125, 100 теста/опак. | опак. | 1 |
| Е.16 | Cal CA 125, / 6x1 mL/опак. | опак. | 1 |
| Е.17 | CA 19-9, 100 теста/опак. | опак. | 1 |
| Е.18 | Cal CA 19-9,/6x1 mL/опак. | опак. | 1 |
| Е.19 | IR Insulin, 100 теста/опак. | опак. | 1 |
| Е.20 | Cal IRI , /6x1 mL/опак. | опак. | 1 |
|  | Текущи консумативи за ACCESS 2 |  |  |
| Е.21 | Wash buffer /4x1950 mL/опак. | опак. | 9 |
| Е.22 | Sample caps,2 mLx 1000 бр./опак. | опак. | 1 |
| Е.23 | Waste bags , 20 бр./опак. | опак. | 4 |
| Е.24 | System check sol. N /6x4 mL/ | опак. | 1 |
| Е.25 | Substrate /4x130 mL/ | опак. | 6 |
| Е.26 | Реакционни кювети / 16x98 бр./опак. | опак. | 10 |
| Е.27 | Contrad 70, /1x1 L/ | брой | 1 |
| Е.28 | Citranox, /1x1 L/ | брой | 1 |
| Е.29 | Поддържащ кит | кит | 1 |
| VI /F/ | Общи лабораторни консумативи, бързи тестове и други консумативи |  |  |
|  | Общи лабораторни консумативи |  |  |
| F.1 | Пипети за СУЕ градуирана, 1х100 | опак. | 13 |
| F.2 | Епруветки за СУЕ вакуум 1,6 mL, 1x 100 | опак. | 13 |
| F.3 | Пипети за СУЕ тип Панченко | брой | 40 |
| F.4 | Епруветки тип Епендорф с капаче, 1000 бр/опак | опак. | 2 |
| F.5 | Термо хартия, 57 mm | брой | 10 |
| F.6 | Пластмасов държател с вграден предпазител ,заключващ механично иглата след пробовземане за еднократна употреба | брой | 50 |
| F.7 | Микроепруветки за серум с инертен сепариращ гел до 200L с дозираща капилярка | опак. | 1 |
| F.8 | Микроепруветки ЕДТА , 1000 А до 200 L, 100 бр./опак. | опак. | 160 |
| F.9 | Миниколектор 0,25 mL NaF, 100 бр./опак. | опак. | 112 |
| F.10 | Микроепруветки за отчитане на ретикулоцити до 200 L с дозираща капилярка | опак. | 1 |
| F.11 | Щифтове тип лансети, 200 бр./опак. | опак. | 42 |
| F.12 | Пластмасови епруветки 12х 75 | брой | 1500 |
| F.13 | Жълти връхчета за автоматични пипети ,1000 бр./опак./прави | опак. | 1 |
| F.14 | Сини връхчета за автоматични пипети, 1000 бр./опак./универсални | опак. | 1 |
| F.15 | Пипети за СУЕ 1.6 mL 8x120 mm/ 1х 100/ опак. | опак. | 12 |
|  | Бързи тестове |  |  |
| F.16 | Бърз тест за сифилис касета Laboquick | тест | 200 |
| F.17 | Бърз тест за Anti-HIV касета Laboquick | тест | 100 |
| F.18 | Бърз тест за HbsAg касета Laboquick | тест | 100 |
| F.19 | Бърз тест за Anti-HCV касета Laboquick | тест | 80 |
| F.20 | Бърз тест за H. Pylori / IgG,IgA,IgM/ касета | тест | 10 |
|  | Други консумативи |  |  |
| F.21 | Боя Романовски-Гимза, 300 mL | брой | 5 |
| F.22 | Тест ленти за урини Уроколор 10 показателя, 100 бр./опак. | опак. | 35 |
| F.23 | Фибриноген, /5х2 mL/,100 теста/опак. | опак. | 2 |
| F.24 | Протеин в урината, /4х50mL/опак. | опак. | 1 |
| VII /G/ | Реактиви и консумативи за йон-селективен анализатор Medica Easy Lyte Plus |  |  |
| G.1 | Fluid Pack, 800 теста Easy Lyte Plus | опак. | 1 |
| G.2 | Почистващ кит | кит | 2 |
| G.3 | K - електрод | брой | 1 |
| G.4 | Поддържащ кит | кит | 1 |

- За всяка позиция от предмета на поръчката се допуска само едно предложение по преценка на участника. Участникът задължително оферира всички позиции от обособената позиция. Следователно участникът следва да оферира всички тези позиции, за да бъде разглеждано неговото предложение. В противен случай, ако липсва оферирана позиция, предложението на участника не се разглежда и оценява за съответната обособена позиция.

- Посочените опаковки в предмета на поръчката са съобразени с вида на апаратурата, честотата на изследванията и др. Допускат се предложения от участника на по-малки от посочените опаковки, но не на по-големи.